Приложение № 1

к постановлению администрации

Мичуринского сельского поселения

Динского района

от 03.06.2019г. № 77

Перечень

муниципального имущества (объектов газоснабжения) в отношении которого проводится открытый конкурс на право заключения договора аренды

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование имущества** | **Место расположения имущества** | **Техническое состояние и характеристика** |
| 1. | Расширение системы газораспределения пос. Кочетинский Мичуринского сельского поселения Динского района. Газопровод высокого давления, ШГРП и газопровод низкого давления | Краснодарский край, Динской район, пос. Кочетинский, ул. Широкая | Газопровод, состоящий из полиэтиленовой трубы диаметром 110 мм, давление – высокое,способ прокладки – подземный, протяженность – 1151 м.Кадастровый номер 23:07:0000000:235.Год ввода в эксплуатацию 2012г. Оборудование находится в удовлетворительном, технически исправном, рабочем состоянии.  |
| 2. | Расширение системы газораспределения пос. Кочетинский. Газопровод высокого давления, ГРПШ и газопровод низкого давления ул. Заречной пос. Кочетинский | Краснодарский край, Динской район, пос. Кочетинский, ул. Заречная  | Газопровод, состоящий из полиэтиленовой трубы диаметром 110 мм, давление – высокое,способ прокладки – надземный, протяженность – 1113 м. Кадастровый номер 23:07:0000000:157. Год ввода в эксплуатацию 2013г. Оборудование находится в удовлетворительном, технически исправном, рабочем состоянии.  |
| 3. | Газопровод высокого давления | Краснодарский край, Динской район, пос. Зарождение, ул. Солнечная | Газопровод, состоящий из стальной трубы диаметром 108 мм, давление – высокое,способ прокладки – надземный, протяженность – 19 м. Кадастровый номер 23:07:0000000:245.Год ввода в эксплуатацию 2013г. Оборудование находится в удовлетворительном, технически исправном, рабочем состоянии.  |
| 4. | Газопровод низкого давления | Краснодарский край, Динской район, пос. Зарождение, ул. Солнечная | Газопровод, состоящий из стальной трубы диаметром 89 мм, давление – низкое,способ прокладки – надземный, протяженность – 1020 м.Кадастровый номер 23:07:0000000:242.Год ввода в эксплуатацию 2013г. Оборудование находится в удовлетворительном, технически исправном, рабочем состоянии.  |
| 5. | Сооружение (ШГРП) | Краснодарский край, Динской район, пос. Зарождение, ул. Солнечная | Металлическая конструкция (шкаф), установленная на четырех опорах,общей площадью 0,8 кв.м. Кадастровый номер 23:07:0903000:282.Год ввода в эксплуатацию 2013г.Оборудование находится в удовлетворительном, технически исправном, рабочем состоянии.  |