Приложение № 1

к постановлению администрации

Мичуринского сельского поселения

Динского района

от 03.06.2019г. № 77

Перечень

муниципального имущества (объектов газоснабжения) в отношении которого проводится открытый конкурс на право заключения договора аренды

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование имущества** | **Место расположения имущества** | **Техническое состояние и характеристика** |
| 1. | Расширение системы газораспределения пос. Кочетинский Мичуринского сельского поселения Динского района. Газопровод высокого давления, ШГРП и газопровод низкого давления | Краснодарский край,  Динской район,  пос. Кочетинский,  ул. Широкая | Газопровод, состоящий из полиэтиленовой трубы диаметром 110 мм, давление – высокое,  способ прокладки – подземный,  протяженность – 1151 м.  Кадастровый номер 23:07:0000000:235.  Год ввода в эксплуатацию 2012г.  Оборудование находится в удовлетворительном, технически исправном, рабочем состоянии. |
| 2. | Расширение системы газораспределения пос. Кочетинский. Газопровод высокого давления, ГРПШ и газопровод низкого давления ул. Заречной пос. Кочетинский | Краснодарский край,  Динской район,  пос. Кочетинский,  ул. Заречная | Газопровод, состоящий из полиэтиленовой трубы диаметром 110 мм, давление – высокое,  способ прокладки – надземный,  протяженность – 1113 м.  Кадастровый номер 23:07:0000000:157.  Год ввода в эксплуатацию 2013г.  Оборудование находится в удовлетворительном, технически исправном, рабочем состоянии. |
| 3. | Газопровод высокого давления | Краснодарский край,  Динской район,  пос. Зарождение,  ул. Солнечная | Газопровод, состоящий из стальной трубы диаметром 108 мм, давление – высокое,  способ прокладки – надземный,  протяженность – 19 м.  Кадастровый номер 23:07:0000000:245.  Год ввода в эксплуатацию 2013г.  Оборудование находится в удовлетворительном, технически исправном, рабочем состоянии. |
| 4. | Газопровод низкого давления | Краснодарский край,  Динской район,  пос. Зарождение,  ул. Солнечная | Газопровод, состоящий из стальной трубы диаметром 89 мм, давление – низкое,  способ прокладки – надземный,  протяженность – 1020 м.  Кадастровый номер 23:07:0000000:242.  Год ввода в эксплуатацию 2013г.  Оборудование находится в удовлетворительном, технически исправном, рабочем состоянии. |
| 5. | Сооружение (ШГРП) | Краснодарский край,  Динской район,  пос. Зарождение,  ул. Солнечная | Металлическая конструкция (шкаф), установленная на четырех опорах,  общей площадью 0,8 кв.м.  Кадастровый номер 23:07:0903000:282.  Год ввода в эксплуатацию 2013г.  Оборудование находится в удовлетворительном, технически исправном, рабочем состоянии. |