АДМИНИСТРАЦИЯ МИЧУРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.02.2023	                                                                            №21

поселок Агроном

Об утверждении технического задания по разработке инвестиционной программы МООО «Мичуринское ЖКХ» по развитию водоснабжения на 2024-2028 годы.

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемое техническое задание по разработке инвестиционной программы МООО «Мичуринское ЖКХ» по развитию водоснабжения на период 2024 - 2028 годы, согласно приложения №1.

2. Организации осуществляющей деятельность в сфере водоснабжения  МООО «Мичуринское ЖКХ» (Мирошниченко):

2.1 разработать проект инвестиционной программы предприятия по развитию систем водоснабжения Мичуринского сельского поселения на период 2024-2028 годы;

2.2. предоставить проект инвестиционной программы на утверждение в администрацию Мичуринского сельского поселения;

2.3. после согласования проекта инвестиционной программы с администрацией Мичуринского сельского поселения представить в департамент государственного регулирования тарифов Краснодарского края инвестиционную программу в порядке установленном действующем законодательством.

3. Общему отделу администрации Мичуринского сельского поселения (Исакова) обнародовать настоящее постановление и разместить его на официальном сайте Мичуринского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Мичуринского сельского поселения А.Э Агамалова.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Мичуринского

сельского поселения                                                                      Е.А. Ивченко

Приложение №1

к постановлению администрации

Мичуринского сельского поселения

Динского района

от ______________№__________

Техническое задание на разработку инвестиционной программы

МООО «Мичуринское ЖКХ» в сфере водоснабжения

на 2024-2028 годы

Основанием для разработки инвестиционной программы (далее по тексту инвестиционная программа) МООО «Мичуринское ЖКХ» по развитию в сфере водоснабжения на территории муниципального образования Мичуринское сельское поселение:

1) Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

2) Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Мичуринское сельское поселение;

3) Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

1. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы на основе технического задания

1.1. Цели:

1.1.1. Модернизация и (или) реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов.

1.2.  Задачи:

1.2.1. Анализ существующего состояния систем водоснабжения и водоотведения МООО «Мичуринское ЖКХ», выявление и обоснование необходимости реализации мероприятий, включаемых в состав инвестиционной программы.

1.2.2. Реконструкция существующих и строительство новых объектов водоснабжения, повышение энергетической эффективности, технической оснащенности систем водоснабжения.

1.2.3. Обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды, выполнение нормативных требований к качеству питьевой воды;

1.2.4. Обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя.

1.2.5. Обоснование финансовых потребностей, плана реализации и источников финансирования мероприятий инвестиционной программы.

1.2.6. Обоснование тарифов на водоснабжение.

1.3. Ожидаемые результаты

1.3.1. Обеспечение качества питьевой воды.

1.3.2. Обеспечение доступности услуг водоснабжения абонентам при реализации инвестиционной программы.

1.3.3. Обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет строительства, реконструкции, модернизации инженерных систем водоснабжения.

1.3.4. Повышение качества и надежности в работе систем водоснабжения существующих потребителей.

1.3.5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов систем водоснабжения.

2.Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным системам водоснабжения, с указанием мест расположения подключаемых объектов, нагрузок и сроков подключения.

Подключаемые абоненты отсутствуют.

3.Перечень мероприятий в сфере водоснабжения.

| Наименование мероприятия | Наименование технических характеристик по каждому мероприятию (протяженность, диаметр, производительность и т.п.) | Единица измерения | Основные технические характеристики таких объектов до реализации мероприятия | Основные технические характеристики таких объектов после реализации мероприятия | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий (модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов) |  |  |  |  |  |
| Замена водонапорной башни Рожновского по адресу: пос. Янтарный, ул. Садовая, 17а | Объем, износ | м3, % | 25 м3, 100 % | 25 м3, 0% | 2027 |
| Замена водонапорной башни Рожновского по адресу: пос. Вишняки, ул. Полеводческая, 8 | Объем, износ | м3, % | 25 м3, 100 % | 25 м3, 0% | 2028 |
| Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |
| Строительство ограждения скважины в пос. Кочетинский, ул. Динская, 13а, артскважина №6876 | Протяженность | м | отсутствие ограждения | наличие ограждения (234м периметр+4м ворота) | 2024 |
| Строительство ограждения скважины в пос. Вишняки, ул. Полеводческая, 8, артскважина №4780 | Протяженность | м | отсутствие ограждения | наличие ограждения (218м периметр+4м ворота) | 2025 |
| Строительство ограждения скважины в пос. Янтарный, ул. Садовая, 17а, артскважина №314 | Протяженность | м | отсутствие ограждения | наличие ограждения (144м периметр+4м ворота) | 2026 |
| Перечень мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями |  |  |  |  |  |
| Не планируются |  |  |  |  |  |
| Перечень мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемых организаций, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения с использованием централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения |  |  |  |  |  |
| Не планируются |  |  |  |  |  |

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения.

| Наименование показателя | Плановые значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |  |  |  |  |
| Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, % | 27,85 | 27,85 | 27,85 | 27,85 | 27,85 |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м | 0,5048 | 0,5048 | 0,5048 | 0,5048 | 0,5048 |  |  |  |  |  |  |